## Hoja1
1
0 | # | Campo | Tipo | Descripción | Tipo de variables | Categorías
1 |  | COD_ID | Texto | Codigo identificador da unidade consumidora | Código de identificación de la unidad de consumo | Categorica
2 |  | DIST | Código externo | Codigo da distribuidora no cadastro ANNEL | Código del distribuidor en el registro ANNEL | Numerica
3 |  | PAC | Texto | Ponto de acoplamiento comum eletrico | Punto de acoplamiento eléctrico común | Categorica
4 |  | CEG | Codigo externo | Codigo unico de Empreendimentos de Geracao (CEG) | Código único de Generation Enterprises (CEG) | Numerica
5 |  | PN_CON | Vinculado | Codigo do ponto notável | Código de punto notable | Georeferencia??
6 |  | UNI_TR_D | Vinculado | Código da uniade transformadora de distribucao | Código de unidad transformadora de distribución | Georeferencia??
7 |  | CTMT | Vinculado | Codigo do circuito de media tensao | Código de circuito de media tensión | Georeferencia??
8 |  | UNI_TR_S | Vinculado | Codigo da unidade transformadora de subestacao | Código de unidad de transformador de subestación | Georeferencia??
9 |  | SUB | Vinculado | Codigo da subestacao | Código de subestación | Georeferencia??
10 |  | CONJ | Vinculado | Codigo do conjunto de unidades consumidoras | Código de unidad de consumidor | Georeferencia??
11 |  | MUN | Codigo externo | Codigo do municipio na malha municipal digital do IBGE | Código de municipio en la red municipal digital IBGE | Numerica | ---> Se puede buscar el codigo para tener las etiquetas
12 |  | LGRD | Texto | Logradouro da unidade consumidora | Calle de la unidad de consumo | Categorica
13 |  | BRR | Texto | Bairro da unidades consumidora | Barrio de unidades de consumo | Categorica
14 |  | CEP | Texto | CEP da unidade consumidora | Código postal de la unidad de consumo | Categorica
15 |  | CLAS_SUB | Codigo DDA | Codigo de referencia da classe e subclasse | Código de referencia de clase y subclase | Numerica
16 |  | CNAE | Codigo externo | Codigo da atividade economica | Código de actividad económica | Numerica | ---> Se puede buscar el codigo para tener las etiquetas. Clasificar en rubros
17 |  | TIP_CC | Texto | Codigo da tipología de curva de carga associada | Código de la tipología de curva de carga asociada | Categorica
18 |  | FAS_CON | Codigo DDA | Codigo de referencia das fases de conexao | Código de referencia de las fases de conexión. | Numerica
19 |  | GRU_TEN | Codigo DDA | Codigo de referencia do grupo de tensao | Código de referencia del grupo de voltaje | Numerica
20 |  | TEN_FORN | Codigo DDA | Dogido de referencia de tensao de fornecimento | Referencia de tensión de alimentación dogido | Numerica
21 |  | GRU_TAR | Codigo DDA | Codigo de referencia do grupo tarifario | Código de referencia del grupo tarifario | Numerica
22 |  | SIT_ATIV | Codigo DDA | Codigo de referencia da situacao de ativacao | Código de referencia de la situación de activación. | Numerica
23 |  | DAT_CON | Texto | Dato de conexao | Fecha de conexión | Categorica
24 |  | CAR_INST | Decimal | Carga instalada | Carga instalada | Numerica
25 |  | LIV | Inteiro | Indica se é consumidor livre ou parcialmente livre | Indica si usted es un consumidor libre o parcialmente libre | Numerica
26 |  | ARE_LOC | Codigo DDA | Codigo de referencia da aerea em que a unidade consumidora localizada | Código de referencia del área donde se ubica la unidad de consumo | Numerica
27 |  | ENE_01 | Decimal | Energia ativa medida do 1 periodo (kWh) | Energía activa medida en el 1er período (kWh) | Numerica
28 |  | ENE_02 | Decimal | Energia ativa medida do 2 periodo (kWh) | Energía activa medida en el 2º período (kWh) | Numerica
29 |  | ENE_03 | Decimal | Energia ativa medida do 3 periodo (kWh) | Energía activa medida en el 3er período (kWh) | Numerica
30 |  | ENE_04 | Decimal | Energia ativa medida do 4 periodo (kWh) | Energía activa medida en el cuarto período (kWh) | Numerica
31 |  | ENE_05 | Decimal | Energia ativa medida do 5 periodo (kWh) | Energía activa medida a partir del quinto período (kWh) | Numerica
32 |  | ENE_06 | Decimal | Energia ativa medida do 6 periodo (kWh) | Energía activa medida en el período 6 (kWh) | Numerica
33 |  | ENE_07 | Decimal | Energia ativa medida do 7 periodo (kWh) | Energía activa medida en el 7 ° período (kWh) | Numerica
34 |  | ENE_08 | Decimal | Energia ativa medida do 8 periodo (kWh) | Energía activa medida en el período 8 (kWh) | Numerica
35 |  | ENE_09 | Decimal | Energia ativa medida do 9 periodo (kWh) | Energía activa medida en el noveno período (kWh) | Numerica
36 |  | ENE_10 | Decimal | Energia ativa medida do 10 periodo (kWh) | Energía activa medida en el período 10 (kWh) | Numerica
37 |  | ENE_11 | Decimal | Energia ativa medida do 11 periodo (kWh) | Energía activa medida en el undécimo período (kWh) | Numerica
38 |  | ENE_12 | Decimal | Energia ativa medida do 12 periodo (kWh) | Energía activa medida a partir del duodécimo período (kWh) | Numerica
39 |  | DIC | Decimal | DIC apurado no periodo (horas) | DIC calculado en el período (horas) | Numerica
40 |  | FIC | Decimal | FIC apurado no periodo (horas) | FIC calculado en el período (horas) | Numerica
41 |  | SEMRED | inteiro | Indica se o consumidor nao possui rede associada de baixa tensao | Indica si el consumidor no tiene una red de bajo voltaje asociada | Numerica
42 |  | DESCR | Texto | Descricao livre do registro | Descripción del registro gratuito | Categorica